Levé de terrain – Stage ARES
2019

Remarque préalable: Certaines parties des exercices, portant sur le traitement des données, ne doivent pas se faire sur le terrain. Elles seront réalisées plus tard. Dans ce manuel, lorsqu'il s'agit d'une activité à réaliser au bureau elle est spécifiquement mentionnée par "De retour au bureau".

Prérequis : informations générales sur le GPS garmin etrex20

Remarque importante: Si le GPS n’a pas été utilisé depuis longtemps, l’heure et la date sont fausses et la position n’est pas affichée. Le GPS doit charger les mises à jour de l'almanach, qui contiennent les données orbitales des satellites, pendant quelques minutes puis il corrige la date et l’heure. Lorsqu’il reçoit les signaux d'au moins 3 satellites, il peut calculer sa position en planimétrie; il faut capter 4 satellites au minimum pour calculer l'altitude.

Utilisation des touches :

- Maintenez la touche enfoncée pour allumer/éteindre l'appareil.
- Déplacez le Thumb Stick vers le haut, le bas, la gauche et la droite pour mettre en surbrillance des sélections dans des menus ou pour vous déplacer sur la carte.
- Appuyez sur le Thumb Stick pour sélectionner l'élément en surbrillance.
- Appuyez sur la touche back pour revenir en arrière d'un niveau dans la structure des menus.
- Appuyez sur la touche menu pour afficher une liste des fonctions fréquemment utilisées de la page actuelle. Appuyez deux fois sur la touche menu pour ouvrir le menu principal à partir de n'importe quelle page.
- Appuyez sur les touches et pour effectuer un zoom avant/arrière sur la carte.

Nombre de satellites :

Dans le menu principal, sélectionnez « Satellite » pour voir la position des satellites qui sont actuellement captés par le récepteur GPS ainsi que la force du signal (graphique en bâtonnets). Cette page indique également votre position actuelle, la précision GPS et votre altitude.

Rétroéclairage et état de la baterie :
En appuyant sur le bouton de rétroéclairage, vous pouvez rapidement voir quel est le niveau de la batterie ainsi que la puissance du signal GPS (le nombre de satellites captés par l'appareil).

EXERCICE 1: Lire les coordonnées d’un point sur une carte
Indiv/perso

1. Sortez du bâtiment D, côté avenue Antoine Depage.
2. Orientez la carte au Nord.
3. Repérez votre emplacement sur votre carte et placer un point le représentant.
4. Repérez le long de votre carte les coordonnées de la carte. Quelles sont-elles ?
4.1 : Quelle est la différence entre ces deux coordonnées ?

4.2 : Lisez les coordonnées de votre point (emplacement) sur votre carte (dans les deux systèmes cartographiques) et notez-les ci-dessous :

Exercice n°2: Se localiser à l’aide d’un GPS, en mode absolu
      Par groupe de 2

1. Rendez vous au carrefour de l’avenue Antoine Depage et de l’avenue Franklin Roosevelt et trouver l’emplacement d’un repère de géomètre.

Familiarisez-vous à l'utilisation du Garmin eTrex20, laissez à chacun l’occasion de manipuler le GPS ou de voir l’écran lors des manipulations

1. Allumez le GPS.
2. Choisissez l'interface en français pour plus de facilité
Menu principal → Configuration(Setup) → Système(Sytem)
champ LANGUE(Language) = Français
Entrez dans le mode carte (Menu principal > Carte) pour ajuster la mise en page de la fenêtre carte :
c.1. Dans le menu de la fenêtre, sélectionnez « Paramétrage de carte », puis « Champs de données » et choisissez « 4 petits ». Ces champs de données sont visibles en permanence en mode carte et sont très utiles.
c.2. Modifiez les informations contenues dans les champs de données (menu de la fenêtre > modifier champs), de sorte d'avoir la précision GPS, le niveau de la pile, les coordonnées géographiques en lat/long et les coordonnées cartographiques (X,Y).

Augmenter le nombre de satellites utilisables et la précision de la mesure
- Par défaut, le récepteur est configuré pour rechercher uniquement les satellites de la constellation GPS (satellites américains). Il faut changer les paramètres pour qu’il recherche également les satellites GLONASS (russes). Le système GALILEO (européen) n’est pas disponible sur le récepteur que nous utilisons (modèle trop ancien).
- Dans le menu Config. > Système > Système satellite, choisissez « GPS + GLONASS ».

Introduisez les paramètres corrects dans le GPS

Datum? Projection? Qu’est-ce que c’est ? Pour passer de la terre à sa représentation cartographique en 2D, on utilise un modèle physique (géoïde) en 3 dimensions, ses expressions mathématiques générales (ellipsoïde) et particulières (datum = ensemble des paramètres de forme et de position de l’ellipsoïde soit 3 paramètres de position du centre, 3 paramètres de rotation et 2 paramètres de forme) toujours en 3 dimensions. Le passage de 3 à 2 dimensions s’effectue lors de la projection.

D'une manière générale, vous pouvez choisir de visualiser vos points en coordonnées géographiques (latitude, longitude), exprimées en degrés (sexagésimal, décimal, ..) ou en coordonnées cartographiques (x, y), exprimées en mètres, miles, …. Dans le cadre de notre exercice, nous commençons à travailler avec les mêmes paramètres que ceux de la carte topographique, soit le European Datum 1950 (ED50) et la projection Lambert Belge 72.

Le Garmin eTrex20 possède une bibliothèque de datums et de projections que l'utilisateur n'a plus qu'à sélectionner. Cependant, la projection Lambert Belge 72 n'en fait pas partie et il faut par conséquent saisir une série de paramètres pour la définir. Les paramètres proposés ci-dessus permettent cependant d’obtenir les coordonnées planes Lambert 72 approchées, avec toutefois des erreurs résiduelles d'une amplitude variant de 1 à 2 mètres au centre du pays à environ 20 mètres à sa périphérie.

a) Configurez le récepteur GPS pour pouvoir approcher/approximer les coordonnées Lambert belge 72 :

- Menu principal → Configuration → Format de position
- Pour l'onglet « Format de position », sélectionnez « Grille utilisateur » (le dernier de la liste). Sélectionnez ensuite « UTM » comme grille de projection et entrez les paramètres suivants :
Notes ! Sur certains GPS, il n’est pas possible d’effacer l’excédent de chiffres, il est alors essentiel d’entrer les nouveaux paramètres de droite à gauche
Paramètre	Définition	Valeur
Fausse longitude	Décalage vers l’Est de la fausse origine	+ 150000.0 m
Fausse latitude	Décalage vers le Sud de la fausse origine	- 5463817.0 m
Échelle	Facteur d’échelle	+ 0.9998774
Origine longitude	Longitude du méridien fondamental	E 004° 22.049’
Origine latitude	Latitude du parallèle fondamental	N 000° 0.00’

Pour l'onglet «Système géodésique », sélectionnez «User » (le dernier de la liste) et entrez les paramètres suivants :

Paramètre	Définition	Valeur
DX	Translation en X entre les centres des ellipsoïdes WGS 84 et BD72	- 126 m
DY	Translation en Y entre les centres des ellipsoïdes WGS 84 et BD72	+ 80 m
DZ	Translation en Z entre les centres des ellipsoïdes WGS 84 et BD72	- 101 m

Pour l'onglet «Ellipsoïde de la carte », sélectionnez «User Spheroid» (le dernier de la liste) et entrez les paramètres suivants :

Paramètre	Définition	Valeur
DA	Différence entre les demi-grands axes des ellipsoïdes WGS 84 et BD72	- 251m
DF	Différence entre les aplatissements des ellipsoïdes WGS 84 et BD72	- 0,1419270m

b) Vérifiez que les unités de travail sont bien des mètres. Si ce n'est pas le cas:
  - Menu principal → Configuration → Unités:
Distance et vitesse = Métrique
Altitude = Métrique
Profondeur = Métrique
1. Allez vous placer sur ce point (exactement au dessus) et enregistrer sa position sur votre GPS (dans le système de coordonnées que nous avons configuré – Lambert Belge 1972).

Les waypoints sont des positions que vous enregistrez et gardez en mémoire dans l'appareil.

Pour enregistrer la position actuelle comme waypoint :
Solution 1 :
Sélectionnez « Marquer un waypoint » dans le menu principal.
Pour enregistrer le waypoint sans le modifier, sélectionnez « Terminé ». Si vous souhaitez apporter des modifications au waypoint, sélectionnez un élément pour le modifier, puis sélectionnez « Terminé ».
Nb : Il est intéressant de modifier les noms des waypoints au moment de l'enregistrement pour savoir plus tard à quoi ils correspondaient. Si vous choisissez de ne pas changer le nom des waypoints (par défaut, le récepteur leur attribuera une numérotation automatique), notez dans un carnet de terrain les informations spécifiques aux différents waypoints que vous enregistrez (date, heure, description de l'endroit, remarques sur le point).

Solution 2 :
Lorsque vous êtes en mode carte, vous pouvez enregistrer directement un waypoint en maintenant appuyé le Thumb Stick.

Modifier un waypoint :
Avant de pouvoir modifier un waypoint, il faudra bien sûr qu'il soit déjà créé.
Dans le menu principal, sélectionnez « Gestionnaire de Waypoints », puis choisissez un des waypoints déjà enregistrés, sélectionnez l'élément à modifier et entrez les nouvelles informations. Sélectionnez « Terminé ».

Supprimer un waypoint :
Avant de pouvoir supprimer un waypoint, il faudra bien sûr qu'il soit déjà créé.
Dans le menu principal, sélectionnez « Gestionnaire de Waypoints », puis choisissez un des waypoints déjà enregistré, appuyez ensuite une fois sur le bouton « menu » pour afficher le menu de la fenêtre actuelle, et sélectionnez « Supprimer ».

Ajuster la position d'un waypoint (échantillonnage):
Remarque : En fonction du moment de la journée, de la météo, et de la fenêtre de visibilité des satellites, il se peut que la précision d'un waypoint ne soit pas bonne. Généralement ce genre de récepteur GPS de « poche ») ne permets pas de descendre en dessous de 3-4 mètres de précision.
Il est possible de prendre plusieurs fois les coordonnées d'un même point pour améliorer la précision. Pour ce faire, dans le menu principal, sélectionnez « Gestionnaire de Waypoints », puis choisissez un des waypoints déjà enregistrés pour lequel vous souhaitez procéder à un ré-échantillonnage, appuyez ensuite une fois sur le bouton « menu » pour afficher le menu de la fenêtre actuelle, et sélectionnez « Ajuster Position », puis « Démarrer ».
Nb : Effectuer plusieurs échantillonnages l'un à la suite de l'autre ne sert généralement à rien, compte tenu des remarques ci-dessus. Le fabricant de l'appareil (Garmin) recommande de laisser s'écouler au moins 1h30 entre chaque ré-échantillonnage. Entre 4 et 8 échantillonnages sont amplement suffisants pour atteindre le meilleur résultat possible avec ce type de récepteur.
Attention, pour conserver l'intérêt de cette méthode, il convient de se placer à chaque fois exactement au même endroit !!! Pensez donc à laisser un objet qui ne bougera pas entre deux passages (un bâton planté dans le sol par exemple, ou une croix tracée à la craie s’il ne pleut pas).

Notez les coordonnées (dans le système de coordonnées que nous avons configuré – Lambert Belge 1972) indiquées par le GPS ainsi que la précision annoncée

Coordonnées en abscisses (X): ……………………………………………………

Coordonnées en ordonnées (Y): …………………………………………………….

Précision annoncée: ……………………………………………………

(De retour au bureau) Comparez la précision de la mesure de la carte topographique à celle réalisée avec le GPS et les coordonnées officielles de l’institut géographique national. Qu’en pensez-vous ? Qu’est-ce qui peut expliquer ces différences ?

Coordonnées GPS :
Coordonnées carte topo :
Coordonnées IGN : X :150931.125 Y :166715.912

EXERCICE 3: Navigation et Enregistrement d'un tracé
Par groupe de 2

Dans cet exercice, vous allez utiliser le GPS en mode "navigation" pour
vous rendre à un point dont les coordonnées qui vous sont fournies ci-
après. Vous allez également enregistrer votre parcours sous la forme d'un
tracé (ou “track” en anglais).

E
N
Les coordonnées du point à visiter sont les suivantes :

Vous arriverez près d'un panneau indiquant le nom du chemin/sentier/rue sur lequel vous vous trouvez. Notez ce nom, car il vous sera demandé à votre retour au bureau. Attention, puisque la précision du GPS de poche n'est pas parfaite, et qu'il se peut que les arbres rendent la réception des satellites moins bonne, il faudra peut-être chercher un peu autour de vous!

Fonctions de navigation :
Notez bien ici que lorsque le GPS est en mode "navigation", il indique le chemin le plus court à vol d'oiseau et il faudra donc improviser un petit peu en fonction des obstacles sur votre chemin.
Naviguer vers un waypoint enregistré :
Une fois que vous avez des waypoints enregistrés, vous pouvez demander au GPS de vous indiquer la direction pour retourner vers un waypoint. Dans le menu principal, sélectionnez « Où aller ? », puis « Waypoints » et sélectionnez le waypoint vers lequel vous souhaitez vous diriger.

Naviguer vers un point de coordonnées connues :
Si vous avez en votre possession les coordonnées d'un point où vous devez vous rendre, allez dans le menu principal et sélectionner « Où aller ? », puis «Coordonn.» et entrez les coordonnées du point (dans le système de coordonnées de référence actuellement défini dans le récepteur).

Pour arrêter le mode navigation :
Nb: ne fonctionne que si le récepteur est déjà en mode navigation.
Dans le menu principal, sélectionnez « Où aller ? », puis « Arrêt navigation ».

Tracks (Tracés) :
Un tracé représente un enregistrement du trajet parcouru. Le journal de suivi contient des informations sur les différents points du trajet enregistré, notamment l'heure, la position et l'altitude de chaque point.

Les GPS sont déjà préconfigurés (exercice 1) pour travailler en Lambert belge 1972 (EPSG 31370) mais il faut configurer la manière dont ils enregistrent les tracés. Il est possible de modifier l’intervalle de l’enregistrement ou bien de ne pas enregistrer de tracés. Les points qui composent un tracé sont enregistrés à un intervalle régulier de distance (à tous les x mètres), ou à un intervalle régulier de temps (à tous les x secondes), ou encore en mode automatique. Nous allons ici activer le mode « intervalles régulier ».

Choix des paramètres d'enregistrement des journaux de suivi:
- Dans le menu principal, sélectionnez « Configuration », puis « Tracés » et enfin « Journal de suivi » et vérifiez que c'est bien l'option « Enregistrer, afficher sur carte » qui est sélectionnée.
- Dans « Méthode d'enregistrement », vérifiez que c'est bien l'option « Temps » qui est sélectionnée.
- Dans « Intervalle », indiquez 30 secondes (00:00:30).

Effacer le tracé actuel:
- Le tracé en cours d'enregistrement est appelé « tracé actuel ». Le GPS devrait normalement avoir enregistré votre tracé depuis le début de la journée. Nous allons maintenant effacer ce tracé pour pouvoir n'avoir que le tracé de votre balade.
- Dans le menu principal, sélectionnez « Gestionnaire de tracés », puis « Tracé actuel ».
- Sélectionnez « Effacer le tracé actuel » et confirmer.

Enregistrement du tracé actuel  :
- Une fois que votre balade est terminée (lorsque vous êtes de retour au bureau à l'ULB), dans le menu principal, sélectionnez « Gestionnaire de tracés », puis « Tracé actuel ».
- Sélectionnez ce que vous souhaitez enregistrer « Enregistrer le tracé » ou « Enregistrer une partie » en choisissant quelle partie du tracé enregistrer.

Note importante !

Si vous êtes perdu, les coordonnées du bureau (ULB) sont les suivantes :

En Lambert belge 1972:	E 151 120
N 166 815

En WGS84:	Long 4.384619°
Lat	50.811759°

EXERCICE 4 (De retour au bureau) Transfert des informationS du GPS vers l'ordinateur pour VISUALISER LES POINTS RELEVÉS PAR GPS et les superposer à la carte topographique À L'AIDE D'UN SIG

Lors du transfert des points du GPS vers le PC, les options de datum et de projection choisies sur le terrain ne sont pas retenues. Les points sont transférés en coordonnées géographiques WGS84.

Le monde des GPS connaît une multitude de formats de transmission des données. Actuellement, le format « standard » qui s'impose est le format .gpx. Les fichiers que nous allons extraire du GPS sont dans ce format.

Connectez le GPS à l’ordinateur à l’aide du câble adéquat, ensuite mettez le GPS sous tension.
Dans la gamme des GPS Garmin on peut distinguer les modèles disposant d'une carte mémoire, qui seront souvent détectés par le système comme des périphériques de stockage de masse USB, des modèles ne disposant pas de carte mémoire (ex :GPS 76™) qui nécessiteront l'utilisation d'applications spécifiques, telles que gpsbabel, pour accéder à leur contenu.
Avec le GPS garmin etrex20, la procédure est très simple, car le matériel est bien connecté et vous avez accès aux données de la carte mémoire comme sur une clé USB.
(Pour vérifier que c'est bien le cas via le Terminal, il suffit d'y taper lsusb juste après avoir branché le GPS). On travaille donc directement avec des fichiers du GPS (fichiers gpx).

Pour transférer les points du GPS sur le PC via:
Les instructions ci-dessous décrivent l'importation de points ou de tracés (tracks) qui se font de façon identique.

a) QGIS:
- Lancer QGIS
  a) Cliquer sur le bouton « Ajouter une couche vecteur » et récupérer vos données enregistrées avec le GPS (Waypoint) et Voies (Tracks) dans le dossier de votre GPS /media/userulb/GARMIN/Garmin/GPX ou les fichiers GPX copier-coller en local dans un dossier sur votre PC
  b) Activer le plugin GPS: Menu Extension> Installer/Gérer les extensions, cliquer sur « Outils GPS »
  - Lancer les outils GPS (Menu « Vecteur>Gps/Outils Gps » ou icône « Outils Gps ») ou via l'icône
  - Choisir l'onglet « Charger un fichier GPX »
  - Utilisez le bouton [PARCOURIR] pour sélectionner votre fichier GPX, puis
  - Utilisez la case à cocher pour sélectionner les types d'entités que vous voulez charger à partir de ce fichier GPX : Points (Waypoints) et/ou Voies (Tracks).
  - Cliquer sur OK ; Chaque type d'objet sera chargé dans une couche séparée.
  - Pour plus d'information voir le Manuel QGIS : https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_manual/working_with_gps/plugins_gps.html

b) GRASS
Il faut d'abord créer le secteur Ixelles avec la projection du fichier geotiff de la carte topographique. Ensuite nous allons importer les données du GPS vers ce secteur.

- Si ce n'est pas encore fait, créer un répertoire GRASSDATA dans votre répertoire « user »
- Lancer GRASS en tapant dans un terminal: 'grass' et puis ENTER
- Dans l'écran de démarrage, choisir « Définir un nouveau secteur à partir...d'un code EPSG »
Nom du nouveau secteur: Ixelles
Code EPSG de la projection: 31370
- Cliquer sur «Définir le secteur »
- Créer un nouveau jeu de cartes à votre nom
- Cliquer sur « Lancer GRASS »
- Choisir « Fichier/Importer des données vectorielles/Importer depuis des formats standard avec reprojection » puisque par défaut c'est le WGS84 en lat/long qui le système des données transmises par le GPS

NB: Pour plus de détails sur la connections des GPS garmin se reporter à la section Garmin de la page gps et pour une connections avec le GPS de type 76™ voir le document « Exercice GPS et levé de terrain Ixelles 2015 » dans l'Onglet «Documentations et informations générales » (de la rubrique : Acquisition et gestion des données ► Sources de données)

EXERCICE 5 (De retour au bureau) Afficher les tracés GPS et réaliser une carte de chaleur

1.	Extraire les données du gps.

Extraire les données au format GPX et afficher les points de la trace (track_points) correspondant à votre parcours lors de la recherche de votre point à visiter dans QGIS.

2.	Réaliser une carte de chaleur.

1. Dans les propriétés de la couche vecteur, choisir la symbologie « Carte de chaleur » avec une palette de couleurs orangées. Choisir un rayon de 100 unités de cartes (le système de coordonées du projet doit être dans un système métrique, par exemple le lambert belge 72 [EPSG :31370] ou le Pseudo-mercator [EPSG :3857].
2. Appliquer une légère transparence à la couche.
3. Afficher un fond de carte OpenStreeMap en dessous.

3.	Créer une grille régulière et calculer la densité de point.

1. Assurer vous de couvrir toute la couche des points de la trace en faisant un clic droit sur la couche et puis « Zoomer sur la couche ».
2. Créer une grille régulière au format vectoriel, grâce à l’outil « Créer une grille » disponible dans le menu Vecteur>Outils de recherche. Attention, si l’étendue de la couche de point et grande et que l’espacement de la grille est petit, la création de la couche vecteur peut prendre énormément de temps.
  - Pour le type de grille choisir « Rectangle (polygone) », « Losange (polygone) » ou « Hexagone (polygone) ».
  - Pour l’étendue, utiliser les options du bouton à droite et choisir « Utiliser l’emprise du canevas ».
  - Pour les espacements horizontaux et verticaux, choisir 100 mètres (par exemple).
  - Laisser les superpositions verticales et horizontales à 0.
  - Choisir le grid CRS en Lambert Belge 72 (EPGS :31370).
  - Définir l’emplacement et le nom sous lequel sauvegarder la grille vecteur.
1. Calculer le nombre de points dans chaque polygone grâce à l’outil « Compter les points dans les polygones » disponible dans le menu Vecteur>Outils d’analyse.
2. Choisir une bonne palette de couleur et représenter le nombre de points avec une symbologie « Gradué ».

EXERCICE FINAL: Relevé par GPS dE BONS PLANS insoliteS
Individ/perso
! A réalisé en autonomie entre le 2 & 26 août !
Résultats attendus au plus tard 26 août 2019 (13h!!!)
cf. fiche Application
Description du projet transversal « Configuration d'un serveur de cartes pour la diffusion de BONS PLANS insolites en Belgique»
Vous allez établir une cartographie en ligne des bons plans de Belgique c.à.d des points d'intérêts et balades insolites (à pied, à vélo ou en transport en commun) préférées ou utiles à Bruxelles ou en Belgique pour pouvoir étonner les générations suivantes de stagiaires.
L'utilisateur du site devra pouvoir rechercher un point d'intérêt ou une balade selon son passage dans une commune, selon le type (administrative, culturelle, nature, shoping-cadeaux, nocturne, etc.) et éventuellement trouver le point d'intérêt ou la balade le/la plus proche d'un point indiqué.

Les étapes du projet sont :
1. Relevé par GPS de votre balade et points d'intérêt (pig): via le GPS, chacun enregistre la localisation de ses pig et le trajet de sa balade ainsi qu'une série de données auxiliaires (accès en transports des points de départ et d'arrivée, photos, difficultés, etc). Les tracés et points seront alors récupérés des GPS vers l'ordinateur sous forme de shapefiles.
2. Préparation d'une base de données : cette base de données contiendra vos balades, vos points d'intérêts (pig) et les données qui y sont liées, mais également d'autres informations (ex : les communes de Bruxelles, les localisations des stations de métro, ... - à définir ensemble)
3. Préparation du site web : création d'une interface simple pour interroger la base de données et afficher les informations demandées
Les technologies utilisées
1. GPS : Vous travaillerez avec des GPS en mode absolu (type GPS de randonnées) ou avec votre smartphone. Les données seront récupérées avec un outil tel que QGIS.
2. Base de données: La base de données sera stockée (sur une machine centrale) dans le système PostgreSQL avec l'extension PostGIS permettant de stocker des données spatiales. Vous accéderez à la base par l'outil pgAdmin pour des interrogations en SQL et par l'outil QGIS et son extension PostGIS Manager pour la gestion et l'interrogation de données spatiales.
3. Web : Nous configurerons un serveur de cartes (QGIS-Server) pour la diffusion des données balades et points d'intérêts et utiliserons un framework existant, Mapbender 3 pour la réalisation de l'interface web.
Il ne sera pas possible d'enseigner l'ensemble de ces technologies en détail et profondeur. L'objectif sera donc surtout de vous familiariser avec leur existence et avec le principe de leur fonctionnement pour que vous puissiez éventuellement approfondir vous-même ou alors savoir par où commencer quand vous serez confrontés à ces technologies dans un cadre professionnel.

I.1. Relevé par GPS de votre balade et points d'intérêt avec photos
Dans ce document nous n'introduisons que la 1ere étape du projet qui concerne la collecte des données via un GPS.
Vous utiliserez les GPS pour enregistrer le tracé de votre balade, mais également des points intéressants (ou de repère) sur le chemin ou ailleurs (pig). Ces derniers devant également être pris en photos.
Il y a la possibilité d'utiliser les GPS du service pour ceux qui en ont besoin (attention, vérifié bien que les piles sont chargées ou prenez des piles de rechange (2 AA) au cas où).
Ceux-ci sont déjà pré-configurés (exercice 1) pour enregistrer toutes vos données, mais il ne faudra pas oublier de re-configurer si besoin la manière dont ils enregistrent vos tracés.
L’autre possibilité est d’utiliser votre smartphone avec outil de votre choix. Sur Androïde, vous pouvez par exemple faciliter cette collecte en utilisant l’outil KoboCollect (cf.tutoriel et vidéo sur le site du stage pour faciliter la prise en main).
Informations à relever
Tracé de la (ou les) balade(s) avec le GPS : Le résultat final doit être un tracé complet de l'ensemble de la balade. Ce tracé doit comprendre une série d'informations supplémentaires :
  - Nom
  - Type de balade insolite (nature, administrative, culturelles, gastronomiques, historique, ludique, shopping)
  - Courte description de la balade
  - Durée moyenne
  - Mode de déplacement (à pied, à vélo, etc)
  - Difficulté
  - Autres commentaires (ex : type de revêtement en bitume, pavé, terre, etc)
2. Points d'intérêt le long du trajet ou ailleurs avec le GPS. Pour chaque point, indiquez
  - Un nom
  - Le type (repère, repos, restauration, patrimoine naturel, patrimoine bâti, autre)
  - Une description
  - photo du point d’intérêt
notes !
- Choisissez des noms adéquats pour vos TRACES et POINTS (+photos), et notez par ailleurs à quoi correspond chaque Nom de tracés & numéro de point (+photos) avec les informations supplémentaires.
- nE pas effacer les pigs et balades enregistrés par quelqu'un d'autre, sauf si vous êtes sûr que la personne a déjà récupéré et sauver ces waypoints et tracks sur un ordinateur!)
I.2. Préparation des données (De retour au bureau)

Transfert des informations du GPS vers votre PC
3. Copier vos données sous forme de fichier gpx sur votre PC et visualiser vos points et tracés dans QGIS (cf.pt 2 de l’exercice 4 : «  Pour transférer les points du GPS sur le PC via »). Après vérification des données utiles enregistrées sur votre PC, merci d’effacer l’ensemble des données que vous avez collectés du GPS !
Pré-traitement des données GPS (CF. COURS DE DIGITALISATION !)
4. Vérifier que vos données de points d'intérêt et balades soient cohérentes et préparation d'un fichier avec ses informations de terrains pour les bons plans de Belgique.
    - Créer un nouveau projet
    - Enregistrer vos fichiers gpx au format shapefile dans la projection adéquate et nommez vos fichiers ainsi : b_prénom_epsg pour votre ballade et p_prénom_epsg pour vos pigs.
    - Renseigner les métadonnées (dans la section résumé) de vos couches p_prénom_epsg et b_prénom_epsg (celles-ci seront enregistrées dans votre projet QGIS)
    - Vérifier la cohérence de votre tracé et vos points (grâce à un fond de plan OSM par exemple). Au besoin, réaliser un peu de digitalisation pour les nettoyer et assurer leur cohérence.
    - Structurer les tables attributaires de votre couche balade ( b_prénom_epsg) et votre couche pig (p_prénom_epsg), c.à.d adapter les afin de n'avoir que les informations pertinentes.
        - Votre balade ( b_prénom_epsg) doit avoir les champs suivants et dans cet ordre : id, nom, descrip, duree_moy, type (=id_type), mode (avec valeurs à utiliser : vélo, à pied, bus, métro, train, mixte), cout, difficulte (=id_difficulte), id_auteur, date
        - Vos points d’intérêts (pig=p_prénom_epsg) doivent avoir les informations sur les champs suivants et dans cet ordre : id, nom, descrip, type(=id_type), id_auteur, photos (=id_photos), date, categ (avec valeurs à utiliser = privée vs public vs semi-public).
Attention ! Pour s'assurer qu'il y aura bien une correspondance univoque dans la numérotation des données collectives, il faut s'imposer de suivre une certaine règle et en particulier dans la numérotation des identifiants.
Nous proposons la nomenclature suivante :
id_auteur = année_stage*100 + numero_d'ordre_stagiaire dans la génération
stagiaire	2016	2017	2018	2019
1	201601	201701	201801	201901
2	201602	201702	201802	201902
3	201603	201703	201803	201903

...
Et pour l’ id_balade=id_stagiaire*1000 + numero d'ordre de la balade du stagiaire et pour l’ id_pig=id_stagiaire*1000 + numero d'ordre pig du stagiaire
Stagiaire	1	2	3
balade/pig	201601	201602	201603
1	201601001	201602001	201603001
2	201601002	201602002	201603002
3	201601003	201602003	201603003

Ainsi pour assurer la cohérence collective de l’ensemble des données, référez-vous au fichier en ligne partagé: https://framacalc.org/=bons_plans_Belg

    - Créer un fichier au format zip rassemblant vos données de bons plans puis donner pour nom de fichier Donnees_Bon_plan_2019_VosInitialesouPrénom. En cas de travail en groupe vous devez concaténer vos initiales (pas de caractères spéciaux). Ce fichier doit rassembler :
      - vos photos de pigs en format image (à faible ou moyenne résolution) et nommées par l’identifiant du pig associé
      - votre tracé et vos arrêts sous format gpx et nommé de la manière suivante : t_prénom_epsg pour vos tracés et a_prénom_epsg pour vos arrêts
      - votre couche balade et pig au format shapefiles nommés ainsi : b_prénom_epsg pour votre ballade et p_prénom_epsg pour vos pigs.
      - votre résolution de la fiche pratique « Projet transv - Fiche Module 2 : Collecte et préparation des données de bons plans belges » (à placer également dans la section « Fiche d’application » de votre portfolio (VUE « Évaluation des compétences personnelles »).

                - Déposer ce fichier dans votre dossier Projet transversal tel que Donnees_Bon_plan_2019_MVD et illustrer votre section collecte de votre VUE« Bons Plans » du portfolio par une description et illustration (image png d'une carte avec votre balade et vos pig) de votre projet. Pour un exemple, voir l’onglet « Bons plans »: http://cafesig.ulb.ac.be/blocks/exaport/shared_view.php?access=hash/49-f75070b7